Pułtusk, 21.02 2022 r.

WRP.272.3.3.2021

**Do wszystkich wykonawców**

**Dotyczy:** *Zamówienia pn. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i akcesoriów dodatkowych do wyposażenia Sali terapii ruchem w Centrum opiekuńczo-mieszkalnym dla osób niepełnosprawnych w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 realizowanego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – zadanie pn. „ Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych”.*

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści orbitrek elektromagnetyczny z dużym kołem zamachowym o wadze 8 kg ?

*Zamawiający nie dopuści orbitreka elektromagnetycznego z dużym kołem zamachowym o wadze 8 kg, zgodnie z OPZ koło zamachowe powinno mieć min. wagę 10 kg, a max. 14 kg.*

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści orbitrek elektromagnetyczny, który posiada 12 programów predefiniowanych, program manualny, program sterowany HRC, program WATT oraz program użytkownika ?

*Zamawiający dopuści orbitrek elektromagnetyczny, który posiada łącznie minimum 12 programów.*

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści orbitrek elektromagnetyczny, w którym długość kroku wynosi 30 cm z możliwością regulacji podstawy pod stopy w 3 pozycjach bez możliwości regulacji wysokości ?

*Zamawiający nie dopuści orbitreka elektromagnetycznego bez możliwości regulacji wysokości.*

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści rower elektryczno – magnetyczny z 32 stopniową regulacją oporu ?

*Zamawiający dopuści rower elektryczno-magnetyczny z regulacją oporu min. 8 stopni.*

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści rower elektryczno – magnetyczny, który zamiast systemu kompensacji nierówności posiada nakładki poziomujące na tylnym stabilizatorze ?

*Zamawiający zgodnie z OPZ nie dopuści roweru elektryczno-magnetycznego, który zamiast systemu kompensacji nierówności posiada nakładki poziomujące na tylnym stabilizatorze.*

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści aparat do drenażu limfatycznego z mankietami, w którym czas zabiegowy wynosi 0 – 60 min (z możliwością ustawienia) ?

*Zgodnie z OPZ zamawiający dopuści aparat do drenażu limfatycznego z czasem zabiegowym 0-60 minut pod warunkiem, że jedną z opcji jest możliwość czasu zabiegu 0-120 min. lub nieograniczony.*

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy z bezstopniową regulacją wysokości w zakresie 61 -94 cm ?

*Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy z możliwością regulacji do wysokości min 100 cm.*

Z poważaniem

STAROSTA PUŁTUSKI

/-/ Jan Zalewski

*Sprawę prowadzi: Paulina Dąbkowska, Wydział WRP, tel. 23-306-71-37, mail:* [*p.dabkowska@powiatpultuski.pl*](mailto:p.dabkowska@powiatpultuski.pl)