Pułtusk, 28 kwietnia 2014r.

WRP.042.9.6.2014

Uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy:  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia pn.: wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w projekcie systemowym: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”  Współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) Zamawiający udziela  wyjaśnień dotyczących pytań złożonych Wykonawców.

Dot. Część 2 –zadanie 2 - pracownia ochrony środowiska

poz. 9 analizator gazu

- Prosimy o doprecyzowanie, czy analizator gazu używany będzie do analizy powietrza, czy do analizy spalin?

Zamawiający informuje, że analizator gazu będzie używany do analizy powietrza

- Czy urządzenie ma być przenośne, czy stacjonarne?

Zamawiający wymaga, aby analizator był przenośny.

- Czy CO2 ma być wartością wyliczaną, czy mierzoną przez odrębny sensor?

Zamawiający wymaga, aby CO2 było wartością wyliczalną

poz. 19 okulary ochronne

Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne  uniwersalne (bez podziału na rozmiary) spełniające wymagania SIWZ?

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przez Wykonawców okularów ochronnych uniwersalnych (bez podziału na rozmiary).

STAROSTA

/-/ Edward Marek Wroniewski