Pułtusk, 14 marca 2014r.

WRP.042.9.2.2014

Uczestnicy postępowania przetargowego

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) Zamawiający udziela  wyjaśnień dotyczących pytań złożonych Wykonawców.

Dot. Część 1 –zadanie 1 - pracownia elektroniczna

Poz. 15

1. W pkt 15 załącznika nr 2 Zadanie 1 Zamawiający opisuje Monitor LCD [20”], informujemy, że monitor opisywany przez Zamawiającego został wycofany z produkcji, a ze względu na opisaną technologię SmartImage, używaną jedynie w monitorach firmy Philips, niemożliwe jest na chwilę obecną znalezienie produktu spełniającego wszystkie wymagania SIWZ. Prosimy o weryfikację parametrów i zmiany zapisu SIWZ tak, aby możliwe było zaproponowanie sprzętu spełniającego wymogi SIWZ z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Zamawiający wykreśla w poz. 15 zapis „funkcje poprawy obrazu: SmartImage”. Inne wymagania minimalne pozostają bez zmian.

Poz. 29 stoły pomiarowe

1. Prosimy o sprecyzowanie jakiej mocy ma być stół 4000VA, 2000VA czy 1000VA. Moc ma wpływ na cenę dlatego musi być określona.

Stół powinien posiadać moc 2000VA, co w zupełności wystarczy do użytkowania stołu podczas zajęć w pracowni elektronicznej.

2.- Czy Zamawiający wymaga aby stół pomiarowy posiadał deklarację zgodności oraz oznaczenie CE ?

Tak, zamawiający wymaga, aby stół pomiarowy posiadał deklarację zgodności oraz oznaczenie CE.

3.Prosimy o informację  czy oznaczenia oraz opisy wyjść zasilających mają być wykonane w języku polskim. Grawer odporny na ścieranie ?

Oznaczenia oraz opisy wyjść zasilających mają być wykonane w języku polskim lub języku angielskim wykonane metodą odporną na ścieranie.

4. Czy Zamawiający wymaga aby stół był odporny na obciążenie do 1000kg, grubość blatu 4mm?

Tak, zamawiający wymaga, aby stół był odporny na obciążenie do 1000kg, grubość blatu 4mm.

5. Czy Zamawiający wymaga konsoli metalowej z panelem przednim PVC ? Czy konsola ma mieć wymiary (przekrój boczny: podstawa 160 mm, góra 110 mm, wysokość 180 mm), Czy panel przedni ma być ustawiony pod kątem?

Zamawiający nie wymaga konsoli metalowej z panelem PVC.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy dla części 1 do 15 maja ponieważ taki termin realizacji potwierdza producent ?

Tak, zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy dla części pierwszej zadanie nr 1 – pracownika elektroniczna do 15 maja 2014r.

Dotyczy Część 4 – zadanie 4 – pracownia informatyczna

poz. 19

1. W zadaniu nr 4 – wyposażenie pracowni informatycznej znajduje się „oprogramowanie do wirtualizacji systemów operacyjnych”. Jest to oprogramowanie producenta Evalaze. Wersja edukacyjna jest darmowa – możliwa do ściągnięcia z Internetu, natomiast wersja do użytku komercyjnego kosztuje około 8-9 tys. złotych. Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wersji komercyjnej czy edukacyjnej?

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w załączniku nr 2 SIWZ - zadanie nr 4 w poz. 19 nie wskazuje na oprogramowanie konkretnego producenta.

STAROSTA PUŁTUSKI

/-/ Edward Marek Wroniewski