Przedmiar robót

Na budowę ogrodzenia działki  Szpitala w Pułtusku

| Lp | POZ KNR | Opis | Jedn. Obm | Ilość | Cena jedn. | Wartośc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 0307-01 | Wykopy liniowe o ściankach pionowych , szerokości 80-250 cm głębokości do 150cm z ręcznym wydobyciem urobku w gruncie kat. I-II | m3 | 152 |  |  |
| 2 | KNR 2-02 180102 | Cokoły ogrodzeń o wym. 20x30 cm z betonu B-10 na fundamencie o wym. 30 x 80 cm z betonu B-10. Wykonanie cokołu -zatarcie | mb | 945 |  |  |
| 3 | KNR 2-02 180203 | Ogrodzenie z przęseł stalowych montowane na cokole betonowym , słupki ogrodzeniowe z profilu stalowego 80x60 cm co 3m montowane do rygla 50x30 cm , sztachety z profilu stalowego 40x 40 , wysokość 150 cm | mb | 945 |  |  |
| 4 | KNNR 0504-01 | Ręczne rozplanowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kat. I-II | m3 | 152 |  |  |
| 5 | KNR 2-02 1808 | Brama wisząca przesuwna wraz ze słupkami, szerokość bramy 4m | szt. | 2 |  |  |
| 6 | KNR 2-02 1808 | Brama wisząca przesuwna z napędem mechanicznym wraz ze słupkami ,szerokość bramy 6m | szt. | 2 |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0701-03, 0704-04 | Ułożenie kabla YKY 5*2,5 w wykopie o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m | mb | 75 |  |  |

Razem

+VAT  22 %

Ogółem