OR.272.3.2020

## ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Pułtuski

## ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk

## tel. 23 306 71 01

## fax. 23 306 71 09

www.bip.powiatpultuski.pl

## e-mail: sekretariat@powiatpultuski.pl

## NIP 568-16-18-062

## REGON: 13037729

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## NA

## „DOSTAWĘ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU”

## W POSTĘPOWANIU O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

## NA PODSTAWIE ART. 10 UST. 1 i 39

## USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

## (Dz. U z 2019r. poz. 1843, ze zm.)

# ZWANEJ DALEJ "USTAWĄ"

## Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych

## w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy                       z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, ze zm.), zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie „p.z.p." oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

## Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r.                    poz. 1145, ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

## Miejsce ogłoszenia o przetargu:

1. Biuletyn Zamówień Publicznych – bip.powiatpultuski.pl

2. Strona internetowa Zamawiającego – powiatpultuski.pl

3. Miejsce publicznie dostępne w siedzibie Zamawiającego – tablica ogłoszeń, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk.

| Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia) |
| --- |
| § 1 | Nazwa oraz adres Zamawiającego |
| § 2 | Tryb udzielenia zamówienia |
| § 3 | Opis przedmiotu zamówienia |
| § 4 | Termin wykonania zamówienia |
| § 5 | Opis warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP |
| § 6 | Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia |
| § 7 | Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami |
| § 8 | Wymagania dotyczące wadium |
| § 9 | Termin związania ofertą |
| § 10 | Opis sposobu przygotowywania ofert |
| § 11 | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert |
| § 12 | Opis sposobu obliczenia ceny |
| § 13 | Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert |
| § 14 | Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| § 15 | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
| § 16 | Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach |
| § 17 | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia |
| § 18 | Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych |
| § 19 | Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 p.z.p., jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień |
| § 20 | Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie |
| § 21 | Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego |
| § 22 | Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych |
| § 23 | Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcje elektroniczną |
| § 24 | Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot |
| § 25 | Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom |
| § 26 | Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom |
| § 27 | Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej |
| § 28 | Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 3a i ust. 4 ustawy |
| §29 | Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia |
| § 30 | Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy, wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy |
| § 31 | Załączniki |
|  | Oferta wraz z załącznikami |
| 1 | Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 i 1b p.z.p. |
| 2 | Formularz oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 p.z.p. |
|  | Wzór umowy |

§ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Powiat Pułtuski

## ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk

## tel. 23 306 71 01

## fax. 23 306 71 09

bip.powiatpultuski.pl

## e-mail: sekretariat@powiatpultuski.pl

## NIP 568-16-18-062

## REGON: 13037729

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy PZP Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompleksowego rozwiązania serwerów, maszyn wirtualnych, macierzy, backupu, oprogramowania i urządzeń sieciowych wraz z wykonaniem instalacji i konfiguracji do Starostwa Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 w ramach zadaniach inwestycyjnego pn.: „Zakup kompleksowego rozwiązania do wykonania instalacji i konfiguracji domeny na wirtualnych maszynach z rozdzieleniem ról serwera domenowego [serwery, macierz, oprogramowanie, zasilacze ups]”.

2. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt na własny koszt do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 oraz do ich montażu.

4. Dostawa odbywać się będzie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00                    do 14:00 przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość dostaw w partiach. Zgodność dostawy z umową oraz SIWZ będzie potwierdzona protokołem końcowego odbioru dostawy po całkowitym zakończeniu dostawy.

6. Zamawiający informuje, że ewentualne wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów                                   w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych.

7. Jeżeli w treści niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patenty lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń                itp. Zamawiający dopuszcza dostawy o rozwiązaniu równoważnym do opisanych. Zamawiający                             na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy PZP wymaga aby Wykonawca, który zaoferuje dostawy o rozwiązaniach równoważnych (o parametrach nie gorszych niż opisane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) wykazał, że oferowane produkty spełniają wymagania (parametry) opisane ww. załączniku (techniczne, użytkowe, jakościowe, funkcjonalne).

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym opis minimalnych wymagań technicznych określa - załącznik do oferty oraz wzór umowy – część II.

9. Wymagania dodatkowe:

- Wykonawca składając ofertę gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia jest wysokiej jakości, zapewnia należyte bezpieczeństwo oraz posiada właściwe oznakowanie, certyfikaty,  instrukcje obsługi w języku polskim i jest zgodny z wymogami Zamawiającego.

- Wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, niewadliwe, dopuszczone do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – część III. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji jednak nie dłuższy niż 5 lat co zostanie ocenione zgodnie z §13 ust. 4.

- Naprawy będą wykonywane przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zgłoszenia napraw będą przekazywane przez Zamawiającego telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem. Czynności związane z naprawami winny być zrealizowane przez Wykonawcę w terminie                     48 godzin od zgłoszenia wady/usterki.

- Warunki gwarancji:

- gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach                                 i urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady oraz wadach prawnych,

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji,

- powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady,

- w przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt                         i ryzyko Wykonawcy,

- termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

10. KOD CPV: 30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych, 48820000-2 Serwery, 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 35100000-5 Urządzenia awaryjne

i zabezpieczające, 48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania, 30237100-0 Części komputerów, 32420000-3 Urządzenia sieciowe, 48823000-3 Serwery plików, 72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania, 72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego.

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk, tel. (0-23) 306 71 01, e-mail: sekretariat@powiatpultuski.pl

2)administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@zdppultusk.com.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pułtusku, nr OR.272.3.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, ze zm.);

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 60 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy w terminie późniejszym (max. do 31 lipca 2020r.), a Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie.

## § 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej,

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawcy złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,b,c Pozostałe warunki każdy z Wykonawców musi spełnić i udokumentować samodzielnie.

5. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w §6 ust. 2 i ust. 3 pkt 1-4.

6. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa                      w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.                     Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą  do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Wykonawcy wyrażą zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez zamawiającego. W przypadku przekazania faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF) Wykonawca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia pól oznaczonych „numer umowy” oraz „referencje kupującego” w dokumencie e-faktura.

9. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia Wykonawcy wynikających z art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego: - „Oferty wraz z załącznikiem”.

- Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia: - oświadczenia– załącznik nr 1 do SIWZ.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie zawierającej treść za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3. Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 3 dot. podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5 stosuje się.

8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

## § 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami

w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia

Grzegorz Rzepkowski – g.rzepkowski@powiatpultuski.pl

oraz w sprawach formalnych związanych z procedurą postępowania:

Agnieszka Wądolna – a.wadolna@powiatpultuski.pl

§ 8. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.

§ 9. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa terminu składania ofert.

§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dot. odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę.

6. Cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę.

8. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

9. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.).

10. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie.

11. Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

12. Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

13. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

14. Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.

15. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie), określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

16. Wykonawca, nie później niż przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ”.

17. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.

18. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.

19. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętych opakowaniach (kopertach), uniemożliwiających przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, tj.: opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, nazwą zadania oraz nazwą Zamawiającego wraz z adresem, nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć). Nie otwierać przed 12.05.2020 roku, godz. 10:15.

20. Oferta powinna być zapakowana tak, aby jej rozpakowanie w kancelarii nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejscem składania ofert jest Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk, kancelaria.

- Terminem składania ofert jest dzień 12.05.2020r. godzina 10:00.

- Miejscem otwarcia ofert jest Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk, sala narad.

- Terminem otwarcia ofert jest dzień 12.05.2020r. godzina 10:15.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - „ZMIANA OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”.

§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego – cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wraz z podatkiem VAT /brutto/. Ustalenie prawidłowej stawki Vat /podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy od podatku od towarów i usług/podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy. Podana przez Wykonawcę cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty , jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.

3.Dane cenowe, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy.

4. Wykonawca oblicza wartość zamówienia w oparciu o informacje zawarte w § 3 w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ oraz formularz cenowy.

5. Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Wykonawca w formularzu cenowym ustala cenę ogółem brutto poprzez wymnożenie ilości przez ceny jednostkowe brutto. Tak ustaloną cenę brutto ogółem wpisuje do oferty.

7. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – na tę okoliczność Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie uznany, że oferta złożona przez Wykonawcę nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

§ 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla każdego zadania na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia w danym zadaniu co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: kryterium cena - waga 60 pkt, okres gwarancji 20 pkt, termin wykonania 20 pkt.

5. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. Punkty będą przyznawane według następującej zasady:

Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru:

Kryterium – okres gwarancji podlegać będzie ocenie:

3 lata		- 0 pkt

4 lata 		- 10 pkt

5 lat		- 20 pkt

Kryterium – termin wykonania podlegać będzie ocenie:

46-60 dni	- 0 pkt

31-45 dni 	- 10 pkt

do 30 dni	- 20 pkt

Zamawiający wybierze Wykonawcę dla każdego zadania, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów w ocenianym kryterium (W+X).

§ 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w  przypadku:

1) zmiany terminu wykonania dostawy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,

3) ceny, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny,

4) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w pkt 2)-3) o zakres tych zmian.

Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy PZP.

§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,

jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie

zamówienia publicznego na takich warunkach

Wzór umowy stanowi część II SIWZ.

§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu.

§ 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie podzielił zamówienia na zadania i nie dopuszcza składania ofert.

Zamawiający rozstrzygnie postępowanie o zamówienie publiczne, gdy wpłynie co najmniej jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta.

§ 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 p.z.p., jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

## § 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,

## jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

## Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## § 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego

## powiatpultuski.pl      sekretariat@powiatpultuski.pl

## § 22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

## Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

## § 23.  Informacja czy zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

## § 24. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

## jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę.

## § 25.  Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom

## Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie Zamawiający będzie rozumiał, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.

## § 26.  Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom

## Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm.

## § 27.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

## Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## § 28.  Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 3 a i ust. 4 ustawy

## Nie dotyczy.

## § 29.  Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

## Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

## § 30.  Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy, wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy

## Nie dotyczy.

## § 31.  Załączniki

Oferta wraz z załącznikiem

1. Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 - załącznik nr 1

2. Formularz oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 p.z.p. - załącznik nr 2

Wzór umowy – część II

OR.272.3.2020

Wykonawca:

nazwa   ..............................................................................................

adres    ul. .................................................... 	miejscowość ..........................................

kod pocztowy ......-.......... 	województwo ......................................

REGON ............................................................... 	NIP .......................................................

tel. ......................................................................	fax. .......................................................

Internet: http:// ...................................................	e-mail ......................................

O  F  E  R  T  A

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na :

## „DOSTAWĘ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU”

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:

| Nazwa | Ilość | Wartość netto (zł) | VAT (w zł) | Wartość brutto (zł) | Słownie wartość brutto | Okres gwarancji (w latach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Macierz dyskowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Serwer | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Serwer | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Pakiet oprogramowania do wirtualizacji | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Serwerowy system operacyjny | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| Licencje dostępowe (DEVICE CAL) do serwerowego systemu operacyjnego | 140 szt. |  |  |  |  |  |
| Zasilacze awaryjne | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Oprogramowanie do backupu i przywracania danych | 1 pakiet |  |  |  |  |  |
| Karta FC do serwera | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| Moduł SFP+ | 24 szt. |  |  |  |  |  |
| Przełącznik sieciowy typ 1 | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| Przełącznik sieciowy typ 2 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| System NAS | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Instalacja i konfiguracja | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- Uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia,

- Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia,

- Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ww. ustawy.

- Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w formie przelewu w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia wykonamy: …. dni od daty podpisania umowy (max. 60 dni).

- Oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia jest wysokiej jakości i spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

- Zapoznaliśmy się i akceptujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelką dokumentację i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- Akceptujemy termin związania ofertą.

- Zamówienie wykonamy sami / z udziałem podwykonawców w zakresie ………………../*.

- Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jestem/nie jestem małym przedsiębiorcą*.

- Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest/są/*:

1. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ....................................................................

2. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ....................................................................

- Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są/*:

1. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ...................................................................

2. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ...................................................................

Integralną częścią oferty są załączniki:

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Na ..........  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

........................... dnia............2020r.                              .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

* niepotrzebne skreślić

OR. 272.3.2020

Załącznik do oferty

Wymagania techniczne

- Macierz dyskowa

Ilość szt.: 1

Producent i model: ………………………………………………

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Spełnia Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, macierz musi zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje 12 dysków 3.5”. |  |
| Kontrolery | Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów FC 16 Gb/s wraz z min. 8 wkładkami FC. |  |
| Cache | 8GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii. |  |
| Dyski | Zainstalowane 8 dysków Hot-Plug o pojemności 4TB NLSAS 7.2K 3,5”, możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie minimum 276 dysków. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki. |  |
| Oprogramowanie/Funkcjonalności | Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową, GUI oparte o HTML5. Powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Macierz powinna zostać dostarczona z licencją umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 1024 kopii migawkowych na całą macierz. Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 8 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane miedzy rożnymi typami dysków. Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 4TB poprzez dyski SSD. Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie asynchronicznym. |  |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SLES, Vmware ESXi. |  |
| Bezpieczeństwo | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. |  |
| Warunki gwarancji dla macierzy | 3 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji macierzy. Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części I transportu. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). | wpisać ilość lat gwarancji: _________ |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |  |
| Certyfikaty | Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2015. |  |

........................... dnia............2020r.                              .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

OR. 272.3.2020

Załącznik do oferty

Wymagania techniczne

2. Serwer

Ilość szt.: 2

Producent i model: ………………………………………………

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Spełnia Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 12 dysków 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory dziesięcio-rdzeniowe min. 2.2GHz klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem osiągające wynik w testach SPECspeed2017_int_base nie gorszy niż 7.00 wynik musi być dostępny na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. |  |
| RAM | 192GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling |  |
| Gniazda PCI | Min. 2 sloty generacji 3 o prędkości x8 |  |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD, NVMe. Zainstalowane dyski: 3x 300GB SAS 12Gbps 15K Hot Plug 1x 480GB SSD SATA 6Gbs Mixed Use Możliwość zainstalowania modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, z możliwością wyposażenia w dwa nośniki typu flash o pojemności min. 32GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |  |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, obsługujący RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 wyposażony w minimum 2GB pamięci cache z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania |  |
| Wbudowane porty | Przednie: min. 1x VGA, min. 1x USB 2.0, min. 1x micro-USB dedykowane dla karty zarządzającej, Tylne: min. 1x VGA, min. 1x port szeregowy RS232, min. 2x USB 3.0, min. 2 porty RJ45 Port wewnętrzny: min. 1x USB 3.0. |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 |  |
| Wentylatory | Redundantne |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy z dedykowanymi przewodami zasilającymi. |  |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Wbudowany moduł TPM 2.0 |  |
| Diagnostyka | Możliwość zainstalowania panelu LCD umieszczonego na froncie obudowy, umożliwiającego wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz. możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS wsparcie dla LLDP wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy. Monitorowanie zużycia dysków SSD możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych integracja z Active Directory Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach Szybki podgląd stanu środowiska Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu Możliwość podmontowania wirtualnego napędu Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów Możliwość importu plików MIB Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich Możliwość definiowania ról administratorów Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących aletrów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019. |  |
| Warunki gwarancji | 3 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. | wpisać ilość lat gwarancji: _________ |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

........................... dnia............2020r.                              .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

OR. 272.3.2020

Załącznik do oferty

Wymagania techniczne

3. Serwer

Ilość szt.: 1

Producent i model: ………………………………………………

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Spełnia Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 12 dysków 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory dziesięcio-rdzeniowe min. 2.2GHz klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem osiągające wynik w testach SPECspeed2017_int_base nie gorszy niż 7.00 wynik musi być dostępny na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. |  |
| RAM | 192GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling |  |
| Gniazda PCI | Min. 2 sloty generacji 3 o prędkości x8 |  |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD, NVMe. Zainstalowane dyski: 3x 300GB SAS 12Gbps 15K Hot Plug 1x 480GB SSD SATA 6Gbs Mixed Use Możliwość zainstalowania modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, z możliwością wyposażenia w dwa nośniki typu flash o pojemności min. 32GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |  |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, obsługujący RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 wyposażony w minimum 2GB pamięci cache z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania |  |
| Wbudowane porty | Przednie: min. 1x VGA, min. 1x USB 2.0, min. 1x micro-USB dedykowane dla karty zarządzającej, Tylne: min. 1x VGA, min. 1x port szeregowy RS232, min. 2x USB 3.0, min. 2 porty RJ45 Port wewnętrzny: min. 1x USB 3.0. |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 |  |
| Wentylatory | Redundantne |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy z dedykowanymi przewodami zasilającymi. |  |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Wbudowany moduł TPM 2.0 |  |
| Diagnostyka | Możliwość zainstalowania panelu LCD umieszczonego na froncie obudowy, umożliwiającego wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |
| Moduł bezpieczeństwa | Zainstalowany fabrycznie w urządzeniu na złączu PCIe v2 lub v3 sprzętowy moduł bezpieczeństwa umożliwiający bezpieczne przechowywanie kluczy kryptograficznych oraz wspierający operacje kryptograficzne z użyciem kluczy asymetrycznych RSA długości nie mniejszej niż 8192bitów, Diffie-Helmana oraz ECC Suite B. Moduł musi posiadać wsparcie dla algorytmów symetrycznych AES o długości nie mniejszej niż 256bit oraz 3 (Triple) DES 112 i 168 bitów. Obsługę funkcji skrótu SHA-1 i SHA-2 o długości (224, 256, 284 oraz 512 bitów). Moduł bezpieczeństwa musi posiadać certyfikację FIPS 140-2 poziomu 3 (certyfikat należy załączyć do oferty), oraz umożliwiać pełne zdalne zarządzanie włącznie z aktualizacją firmware. Dodatkowo moduł ten musi pozwalać na autoryzację za pomocą hasła, karty inteligentnej (która musi zostać dostarczona wraz urządzeniem, i dedykowanym czytnikiem współpracującym tylko z kartami danego producenta) oraz klucza w postaci pliku. Wraz z modułem kryptograficznym musi zostać dostarczone oprogramowanie producenta modułu będące odpowiednikiem zaoferowanego fizycznego modułu bezpieczeństwa. Moduł bezpieczeństwa musi oferować zaawansowaną diagnostykę i logowanie zdarzeń w przynajmniej 3 poziomach (Error, Warning, Info), przy wykorzystywaniu biblioteki PKCS#11. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz. możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS wsparcie dla LLDP wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy. Monitorowanie zużycia dysków SSD możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych integracja z Active Directory Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach Szybki podgląd stanu środowiska Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu Możliwość podmontowania wirtualnego napędu Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów Możliwość importu plików MIB Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich Możliwość definiowania ról administratorów Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących aletrów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019. |  |
| Warunki gwarancji | 3 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. | wpisać ilość lat gwarancji: _________ |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

........................... dnia............2020r.                              .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

OR. 272.3.2020

Załącznik do oferty

Wymagania techniczne

4. Pakiet oprogramowania do wirtualizacji

Ilość szt.: 1

Producent i model: ………………………………………………

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Spełnia Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| Licencja | Licencja przeznaczona dla 3 serwerów, do 2 procesorów każdy |  |
| Zawartość pakietu | Narzędzie służące do wydzielania zasobów serwera na potrzeby współdzielących je maszyn wirtualnych. Narzędzie umożliwiające scentralizowane zarządzanie dla platformy wirtualizacyjnych. Narzędzie zabezpieczające dane poprzez backup z deduplikacją kopii zapasowych, która pozwala zaoszczędzić dyskową przestrzeń. Narzędzie HA zapewniające wysoką dostępność całego, zwirtualizowanego środowiska IT z pominięciem kosztów tradycyjnych rozwiązań klastrowych. Narzędzie eliminujące przestoje aplikacji z powodu planowanej konserwacji serwera dzięki migracji maszyn wirtualnych między hostami odbywającej się "na żywo" Narzędzie eliminujące obciążenie związane ze skanowaniem antywirusowym poprzez przeniesienie jego funkcji do dedykowanego urządzenia wirtualnego Narzędzie z wbudowanym, rozwiązaniem służącym do replikacji pozwalają obniżyć koszty zabezpieczeń. |  |
| Wsparcie | Roczne wsparcie producenta oprogramowania świadczone w dniach poniedziałek – piątek 12 godzin dziennie |  |

........................... dnia............2020r.                              .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

OR. 272.3.2020

Załącznik do oferty

Wymagania techniczne

5. Serwerowy system operacyjny

Ilość szt.: 3

Producent i model: ………………………………………………

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Spełnia Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne | Windows serwer 2019Standard lub równoważny system operacyjny do serwera administracji i monitorowania oraz zarządzania środowiskiem zwirtualizowanym (wymagana jest zgodność z oprogramowaniem już wykorzystywanym u Zamawiającego, m.in. w zakresie współpracy z Active Directory). System do serwerów z punktu 2. System operacyjny powinien mieć możliwość postawienia 2maszyn wirtualnych. |  |
| Równoważność | Zamawiający uzna, że zaoferowane rozwiązanie posiada równoważne cechy z przedmiotem zamówienia jeżeli będzie ono zawierało funkcjonalności co najmniej tożsame lub lepsze od określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w zakresie posiadanej funkcjonalności i będzie kompatybilne w 100% z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zaproponowania wersji równoważnej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty opis i dane techniczne zaproponowanego rozwiązania umożliwiające porównanie go z wszystkimi parametrami wymaganymi niniejszym opisem przedmiotu zamówienia w tym zgodność posiadanego oprogramowania z zaproponowanym rozwiązaniem. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania funkcjonalności, wydajności i kompatybilności zaoferowanego rozwiązania równoważnego poprzez analizę jego możliwości. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ww. uprawnienia wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do dostarczenia testowej wersji zaproponowanego rozwiązania dostarczyć to rozwiązanie do siedziby Zamawiającego |  |

........................... dnia............2020r.                              .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

OR. 272.3.2020

Załącznik do oferty

Wymagania techniczne

6. Licencje dostępowe (Device CAL) do serwerowego systemu operacyjnego

Ilość szt.: 140

Producent i model: ………………………………………………

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Spełnia Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne | Licencja dostępowa dla serwerowego systemu operacyjnego na urządzenie |  |
| typ licencji | Rządowa ( GOV) |  |
| ważność licencji | Dożywotnia |  |

........................... dnia............2020r.                              .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

OR. 272.3.2020

Załącznik do oferty

Wymagania techniczne

7. Zasilacze awaryjne

Ilość szt.: 4 szt.

Producent i model: ………………………………………………

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Spełnia Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| Moc pozorna | 3000 VA |  |
| Moc rzeczywista | 2700 Wat |  |
| Typowy czas przełączenia na baterię | 0 ms |  |
| Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania | 8 x IEC320 C13 (10A) |  |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 3min |  |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 10min |  |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 120-276 V |  |
| Zimny start | Tak |  |
| Sinus podczas pracy na baterii | Tak |  |
| Porty komunikacji | - USB - RS232 (DB9) |  |
| Wyświetlacz | Tak, LCD |  |
| Alarmy dźwiękowe | - praca z baterii - awaria sieci zasilającej - znaczne wyczerpanie baterii |  |
| Obudowa | rackowa, maksymalnie 2U |  |
| Dodatkowe informacje | - czas ładowania: 3h do 90% - automatyczny restart po powrocie zasilania - podwójna konwersja - wsparcie dla pracy przy zasilaniu z generatora - szyny montażowe w zestawie |  |
| Gwarancja | 2 lata |  |

........................... dnia............2020r.                              .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

OR. 272.3.2020

Załącznik do oferty

Wymagania techniczne

8. Oprogramowanie do backupu i przywracania danych

Ilość szt.: 1 pakiet

Producent i model: ………………………………………………

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Spełnia Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| Instalator | Instalator umożliwia zainstalowanie aplikacji klienckiej na komputerze użytkownika końcowego. Na instalator składają się następujące funkcje: ● Kreator instalacji, ● Tłumaczenie instalatora na inne języki, ● Automatyczna instalacja dodatkowych komponentów. |  |
| APLIKACJA WINDOWS | Część kliencka składa się z dwóch elementów, aplikacji klienckiej oraz usługi systemowej. Aplikacja kliencka instalowana na komputerze użytkownika końcowego odpowiedzialna za konfiguracje i administrację politykami backupu. Usługa systemowa stanowi właściwy silnik backupu, jest odpowiedzialna za wykonywanie backupów oraz synchronizację danych. Aplikacja kliencka nie musi być uruchomiona dla prawidłowego działania usługi. Backup i przywracanie danych ● Deduplikacja danych na źródle, ● Backup przyrostowy Delta, ● Backup różnicowy Delta, ● Bare Metal Recovery, ● Wersjonowanie plików – możliwość zdefiniowania dowolnej ilości wersji, ● Retencja danych ● Kreator projektów backupów - polityka backupu, ● Projekty backupów, ● Backup danych lokalnych - plikowy, ● Backup MS Outlook, ● Backup MS SQL, ● Backup Firebird, ● Backup dysków sieciowych, ● Backup MS Exchange 2007 , 2010, 2013, ● Backup MySQL, ● Backup PostgreSQL, ● Backup System State, ● Backup Hyper-V, ● Backup VMware, ● Backup VMware dla darmowych licencji, ● Windows Operating System Backup – VHD, ● Backup z wykorzystaniem skryptów pre i post, ● Backup obrazu dysku - Obraz HDD, ● Harmonogramy backupów, ● Backup otwartych plików (VSS), ● Filtr plików oraz folderów, ● Domyślne wykluczenia zbędnych plików (pliki tymczasowe etc.), ● Wyłączanie komputera po wykonaniu backupu, ● Backup na prawach użytkownika systemu Windows, ● Backup na prawach użytkownika AD, ● Przywracanie danych do wskazanego katalogu, ● Przywracanie danych do pierwotnej lokalizacji, ● Przywracanie wybranej wersji pliku, ● Możliwość backup-u z wykorzystaniem wielu rdzeni procesora, ● Możliwość przywracania z wykorzystaniem wielu rdzeni procesora, ● Przywracanie plików z określonego hosta, ● Przywracanie plików z określonego projektu, ● Przywracanie całych systemów operacyjnych, ● Przywracanie Exchange bezpośrednio do serwera. ● Przywracanie Hyper-V bezpośrednio do hosta maszyn, ● Przywracanie Exchange 2013 na poziomie pojedynczej skrzynki, ● Usuwanie plików przesłanych jako backup, ● Usuwanie wybranej wersji pliku, ● Wyszukiwanie plików w repozytorium użytkownika, ● Nadpisywanie plików podczas ich przywracania. Ustawienia Użytkownik końcowy może konfigurować zainstalowaną aplikację w następującym zakresie: ● Zmiana języka aplikacji, ● Automatyczne logowanie, ● Zapamiętywanie danych logowania, ● Automatyczne uruchamianie programu przy starcie systemu, ● Eksport oraz import konfiguracji do pliku, ● Eksport oraz import konfiguracji na serwer, ● Ograniczenie ilości przechowywanych wersji, ● Ustawianie priorytetu dla procesu backupu, ● Zmiana klucza szyfrującego, ● Ustawienia proxy, ● Ustawienia przepustowości/zajętości pasma, ● Konfiguracja wydajności procesu backupu, ● Możliwość ograniczenia obciążenia dysku twardego, ● Możliwość wyłączenia zdalnego zarządzania. Aktualizacje Aplikacja kliencka może być aktualizowana w dwojaki sposób: ● Automatycznie, ● Ręcznie Bezpieczeństwo Następujące funkcje odpowiedzialne są za bezpieczeństwo plików przesyłanych plików za pośrednictwem aplikacji klienckiej: ● Zastępowanie nazwy pliku GUID-em, ● Szyfrowanie danych algorytmem AES 256 CBC zawsze po stronie komputera użytkownika, ● Kompresja danych, ● Transmisja po bezpiecznym protokole SSL, ● Deklaracja domyślnego klucza szyfrującego, ● Deklaracja klucza szyfrującego użytkownika, ● Zmiana klucza szyfrującego, ● Szczegółowy dziennik zdarzeń dostępny z poziomu aplikacji, ● Obliczanie sumy kontrolnej SHA-1, Obsługiwane języki ● polski ● angielski Pozostałe ● Shell Menu (menu kontekstowe systemu Windows), ● Kreator pierwszego uruchomienia, ● Rozbudowanie logi aplikacji kliencie oraz usługi, ● Możliwość instalacji samej usługi – do zarządzania przez Management Center, ● Automatycznie wyszukiwanie serwerów backupu w sieci, ● Komunikaty z tray, ● Wskazywanie statusu połączenia z serwerem, ● Mechanizm łatwego raportowania błędów. |  |
| APLIKACJA CLI | Aplikacja CLI jest aplikacją obsługiwaną z linii komend. Posiada ona silnik backupu spójny z silnikiem backupu aplikacji Windows przez co proces backupu realizowany jest w jednakowy sposób. ● Jedynie backup plikowy ● Aplikacja zarządzana za pośrednictwem Managment Center ● Wbudowana pomoc |  |
| APLIKACJE SERWEROWE | Aplikacje serwerowe są aplikacjami instalowanymi na serwerach świadczących usługi backupu. Do zarządzania nimi służy konsola do centralnego zarzadzania. Oprogramowanie działa w architekturze klient-serwer. System może być dowolnie skalowany.  Bezpośrednia instalacja oprogramowania na serwerze sieciowym NAS (nie jako maszyna wirtualna) bez potrzeby użycia serwera pośredniego ● Magazyn danych jako jednostka logiczna, ● Automatyzacja procesów związanych z uszkodzeniem magazynów ● System sprawdzania integralności i spójności danych, ● Narzędzie do cyklicznego oczyszczenia magazynów ze zbędnych plików, ● Skalowalność oraz niezawodność, ● Współpraca z API serwera NAS |  |
| CENTRALNE ZARZĄDZANIE | ● Zdalne zarządzanie aplikacjami klienckimi, ● Tworzenie i edycja użytkowników, ● Możliwość tworzenia grup i przypisywania użytkowników do wybranej grupy, ● Zdalne tworzenie, na urządzeniach końcowych, projektów backupów podstawowych oraz zaawansowanych, ● Automatycznie wyszukiwanie serwerów backupu w sieci , ● Wyzwalanie backupów na aplikacjach klienckich, ● Edycja projektów backupów zapisanych na urządzeniach końcowych, ● Przywracanie danych, które zostały poddane backupowi, na dowolne urządzenie, ● Przywracanie danych, które zostały poddane backupowi, na komputer administratora, ● Zdalna konfiguracja utylizacji zasobów komputera klienckiego przez aplikacje podczas wykonywania backupu, ● Przypisywanie urządzeń do kont użytkowników, ● Usuwanie urządzeń przypisanych do użytkowników, ● Wgląd do dziennika zdarzeń poszczególnych użytkowników platformy, ● Zarządzanie magazynami danych, ● Grupowanie projektów w szablony, ● Zarządzanie szablonami backupów, ● Przesyłanie zdefiniowanych szablonów do aplikacji klienckich, ● Zarządzanie sesjami backupu, ● Integracja z Active Directory – mapowanie użytkowników, ● Zdalna i cicha instalacja, ● Pobieranie informacji na temat urządzeń użytkowników aplikacji klienckich, ● Pobieranie aplikacji klienckich, ● Wgląd do logów wszystkich usług platformy, ● Możliwość raportowania błędów, ● Generowanie raportów oraz wykresów, ● Możliwość uruchomienia wykonanego obrazu dysku jako maszynę wirtualną bez konieczności użycia zewnętrznego wirtualizatora, ● Możliwość przywrócenia obrazu na dowolny sprzęt z pendrive’a, ● Możliwość uruchomienia obrazu na dowolnym sprzęcie, jako maszynę wirtualną za pośrednictwem pendrive’a, ● Zarządzanie szablonami backupu, ● Monitorowanie sesji, ● Wykresy oraz statystyki, ● Wskazywanie statusu połączenia z serwerem, ● Możliwość definiowania wielu ścieżek jednoczesnego zapisu dla jednego magazynu – redundancja, ● Możliwość ręcznego uruchomienia oczyszczenia magazynów ze zbędnych plików, ● Archiwizacja danych - możliwość eksportu danych do wersji natywnej i ich zapisów w dowolnej lokalizacji - funkcja realizowana w całości przez serwer, ● Możliwość zarządzania magazynami danych, ● Kreator pierwszej konfiguracji systemu |  |
| WSPIERANE SYSTEMY OPERACYJNE | ● Microsoft Windows 7 i nowsze, ● Microsoft Windows Server 2008 R2 i nowsze, ● Unix/Linux, ● OS X, ● Novell NetWare 6.5 |  |
| Licencja | Licencja dożywotnia z rocznym serwisem Licencja dla 120 stacji roboczych, trzech serwerów fizycznych oraz 6 serwerów wirtualnych |  |

........................... dnia............2020r.                              .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

OR. 272.3.2020

Załącznik do oferty

Wymagania techniczne

9. Karta FC do serwera

Ilość szt.: 3 szt.

Producent i model: ………………………………………………

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Spełnia Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj | FC |  |
| Ilość portów | Min. 2 |  |
| Szybkość transferu | Min. 16Gb/s |  |
| Rodzaj portów | SFP |  |
| Rodzaj złącza | PCIe |  |
| Profil | Niskoprofilowa |  |
| Gwarancja | 5 lat gwarancja producenta |  |

........................... dnia............2020r.                              .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

OR. 272.3.2020

Załącznik do oferty

Wymagania techniczne

10. Moduł SFP+

Ilość szt.: 24 szt.

Producent i model: ………………………………………………

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Spełnia Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| Szybkość transmisji | Min. 10 Gb / s |  |
| Długość fali | Min. 850 nm |  |
| Odległość | Min. 300 m |  |
| Złącze wyjściowe | LC |  |
| Rodzaj transmisji | Multi mode |  |
| Pobór Mocy | < 1W |  |
| Gwarancja | 2 lata |  |

........................... dnia............2020r.                              .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

OR. 272.3.2020

Załącznik do oferty

Wymagania techniczne

11. Przełącznik sieciowy typ 1

Ilość szt.: 3 szt.

Producent i model: ………………………………………………

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Spełnia Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| Standardy i protokoły | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.1d, IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1q,IEEE 802.1p |  |
| Porty | Min. 48 portów RJ45 10/100/1000Mb/s Min. 4 gigabitowe sloty SFP |  |
| Okablowanie sieciowe | 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, 5e, lub wyższej (do 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF |  |
| Montaż | Do montażu w szafie Rack 19” |  |
| Maks. zużycie energii | Max. 33 W |  |
| Przepustowość | Min. 103 Gb/s |  |
| Szybkość przekierowań pakietów | Min. 77 Mp/s |  |
| Tablica adresów MAC | Min. 16k |  |
| Sieci VLAN | Obsługa do 4K sieci VLAN jednocześnie (spośród identyfikatorów 4K sieci VLAN) MAC VLAN/Protocol VLAN |  |
| Bezpieczeństwo transmisji | SSH v1/v2 SSL v3/TLS v1 AAA Port Security DHCP Snooping Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control Uwierzytelnianie 802.1x oraz Radius Wiązanie IP-MAC-Port Ochrona przed atakami DoS ARP Inspection |  |
| Zarządzanie | Interfejs przeglądarki internetowej GUI SNMP v1/v2c/v3 RMON (grupy 1, 2, 3, 9) Monitorowanie CPU Port Mirroring Aktualizacja firmware'u: poprzez przeglądarkę internetową oraz TFTP Diagnostyka: test VCT Logi systemu, publiczne bazy danych MIB Dual Image |  |
| Gwarancja | 2 lata |  |

........................... dnia............2020r.                              .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

OR. 272.3.2020

Załącznik do oferty

Wymagania techniczne

12. Przełącznik sieciowy typ 2

Ilość szt.: 1 szt.

Producent i model: ………………………………………………

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Spełnia Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| Standardy i protokoły | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az |  |
| Porty | Min. 24 gigabitowe sloty SFP Min. 4 porty Combo RJ45 10/100/1000 Mb/s Min. 4 sloty SFP+ 10G Min. 1 port konsoli RJ45 Min. 1 port konsoli Micro-USB |  |
| Okablowanie sieciowe | 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, 5e lub wyższa (do 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF 10GBASE-X:MMF, SMF 10GSFP+CU “SFP+ |  |
| Montaż | Do montażu w szafie Rack 19” |  |
| Maks. zużycie energii | Max. 30 W |  |
| Przepustowość | Min. 124 Gb/s |  |
| Szybkość przekierowań pakietów | Min. 94 Mp/s |  |
| Tablica adresów MAC | Min. 16k |  |
| Sieci VLAN | Wsparcie standardu 802.1Q do 4000 VLAN oraz 4000 identyfikatorów VLAN MAC/Protocol/Private VLAN GARP/GVRP |  |
| Bezpieczeństwo transmisji | Wiązanie IP-MAC-Port AAA Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1X, Radius Ochrona przed atakami DoS Dynamiczna ochrona przed atakami ARP (DAI) SSH v1/v2 SSL v3/TLSv1 Zabezpieczenia portów Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control |  |
| Zarządzanie | Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI SNMP v1/v2c/v3 RMON (grupy 1, 2, 3, 9) sFlow PPPoE Circuit ID DHCP Relay Serwer DHCP Klient DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82 Dual Image Monitorowanie CPU Port Mirroring Synchronizacja czasu SNTP Aktualizacja firmware'u: poprzez protokół TFTP oraz przeglądarkę internetową Diagnostyka: test VCT Logi systemu, publiczne biblioteki MIB Odzyskiwanie hasła |  |
| Dodatkowe wyposażenie | 14 szt. Patchcord światłowodowy min. 3m LC-LC o minimalnych parametrach: - Standard włókna: OM3 - Typ włókna: 50/125 - Powłoka LSZH - Tłumienność: <0.3 dB - Straty odbiciowe: 35 - 39 dB - Element wzmacniający: Włókno aramidowe - Rodzaj światłowodu: Multi-mode |  |
| Gwarancja | 2 lata |  |

........................... dnia............2020r.                              .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

OR. 272.3.2020

Załącznik do oferty

Wymagania techniczne

13. System NAS

Ilość szt.: 1 szt.

Producent i model: ………………………………………………

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Spełnia Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Min. Czterordzeniowy procesor o częstotliwości min. 1,7 GH |  |
| Pamięć | Pamięć operacyjna min. 4GB, możliwość rozbudowy do min. 16GB, jeden slot wolny. |  |
| Pamięć flash | min. 512MB |  |
| Wnęka dysków | Min. 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s |  |
| Kompatybilność dysków | 3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |  |
| Zainstalowane dyski twarde | 8 dysków o minimalnych parametrach: - pojemność: 8 TB, - interfejs: SATA 6 Gb s, - obroty na minutę: 5400, - pamięć podręczna: 256 MB, - format: 3,5” - przeznaczenie: do serwerów. - muszą współpracować z zaoferowanym systemem backupu. |  |
| Interfejsy komunikacyjne | - min. 2 x RJ45 Gigabit Ethernet - min. 2 x 10GbE SFP+ - min. 3 x USB 3.0 - 1 x HDMI |  |
| Obudowa | Stelażowa o wysokości maksymalnie 2U |  |
| Zasilacz | Min. 2 szt. Max. 250W każdy |  |
| Funkcjonalność | - system plików: EXT4 dla dysków wewnętrznych, EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, and exFAT dla dysków zewnętrznych, - poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD, Single, - obsługiwane protokoły i standardy: iSCSI, Active Directory, LDAP, CIFS/SMB, AFP, DDNS, UPnP, DHCP (serwer i klient), FTP, SSH, SNMP, |  |
| Wyposażenie | Szyny umożliwiające montaż w szafie rack. |  |
| Gwarancja | 2 lata |  |

........................... dnia............2020r.                              .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

OR. 272.3.2020

Załącznik do oferty

Wymagania techniczne

14. Instalacja i konfiguracja

Ilość szt.: 1 szt.

Zakres:

- instalacja sprzętu w urzędzie wraz przeniesieniem danych z obecnie używanych urządzeń na nowo dostarczone,

- zainstalowanie systemów operacyjnych,

- przeniesienie usług katalogowych na nowe serwery,

- konfiguracja serwerów, macierzy, backupu,

- zainstalowanie oprogramowania dostarczonego,

- dokonanie migracji danych na nowe serwery,

- instalacja i konfiguracja innych urządzeń dostarczonych w ramach postępowania.

........................... dnia............2020r.                              .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

Załącznik nr 1

OR.272.3.2020

................................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1 i 1b ustawy p.z.p.)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„DOSTAWĘ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU”

oświadczamy, że spełniamy warunek dotyczący:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika                      to z odrębnych przepisów,

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

........................... dnia............2020r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………..........………………………………….......

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………

........................... dnia............2020r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Załącznik nr 2

OR. 272.3.2020

................................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 24 ust. 1  ustawy p.z.p.)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„DOSTAWĘ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU”

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu (brak podstaw) z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843, ze zm.).

........................... dnia............2020r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Oświadczenie dot. podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y ……………………………..........………..…………………......., na którego/uch zasoby powołuję się w niniejszym postepowaniu nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

........................... dnia............2020r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Oświadczenie dot. podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y ……………………………..........………..…………………......., będący/e podwykonawcą/ami w niniejszym postepowaniu nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

........................... dnia............2020r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

OR.272.3.2020

UMOWA Nr ….../2020

zawarta w dniu ……………………….r. pomiędzy:

Powiatem Pułtuski

z siedzibą: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100  Pułtusk

## NIP 568-16-18-062

## REGON: 130377729

reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku z siedzibą ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11,             06-100 Pułtusk, w imieniu którego działa:

1) Jan Zalewskie – Starosta Pułtuski

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Firmą: …

z siedzibą: …

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ….

Kapitał zakładowy: … zł

NIP …

REGON …

reprezentowaną przez:

1) …

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego              o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot na podstawie art. 11 ust. 8 i przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, ze zm.).

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zamówienie                                   pn. „Dostawa infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pułtusku.”.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na koszt własny (własnym transportem) przedmiot zamówienia do Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 oraz jego montażu.

- Szczegółowy zakres dostawy oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia określone zostały                 w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Przedmiot dostawy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz winny spełniać normy bezpieczeństwa.

- Dostawa sprzętu nastąpi w opakowaniu firmowym odpowiadającym właściwościom sprzętu zapewniającym jego całości i nienaruszalność.

§ 2

- Wymagany termin realizacji zamówienia: do ….. dni od daty podpisania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy w terminie późniejszym (max. do 31 lipca 2020r.), a Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie.

- Odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołów odbioru.

- Zamawiający dopuszcza częściowe dostawy, po uprzednim uzgodnieniu terminu częściowych dostaw,   pod warunkiem zachowania wymogów określonych w SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na dwa dni przed terminem dostawy.

- W dniu dostarczenia części przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę do miejsca wskazanego                     przez Zamawiającego, Zamawiający dokona częściowego odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu zamówienia.

- Integralną częścią protokołu odbioru stanowią dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia,                         a mianowicie: certyfikaty jakości, dokumentacja techniczne, instrukcje obsługi w języku polskim, instrukcje dotyczące eksploatacji.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia niezgodny z opisem/niekompletny lub posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi jego odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru i wezwie Wykonawcę                            do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kompletnego i wolnego od wad wyznaczając mu w tym celu nowy termin. Procedura czynności w tym wypadku zostanie powtórzona.

- Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy PZP.

- Zamawiający oraz Wykonawca wskażą osobę/osoby upoważnione do odbioru przedmiotu zamówienia.

- ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną jest:

p. …

- ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną jest:

p. Grzegorz Rzepkowski

§ 3

- Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia rękojmi na okres 60 miesięcy.  Niezależnie                od rękojmi, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zgodnie z ofertą.

- Bieg terminu gwarancji (oraz rękojmi) rozpoczyna się po zrealizowaniu wszystkich częściowych dostaw - od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

- Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu zamówienia usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania z przedmiotu zamówienia.

- Naprawy będą wykonywane przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zgłoszenia będą przekazywane przez Zamawiającego telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem. Czynności związane z naprawami winny być zrealizowane przez Wykonawcę w terminie 48 godzin                od zgłoszenia wady/usterki.

- W przypadku konieczności dokonania naprawy poza miejscem wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca odbierze przedmiot zamówienia od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje                              się do odebrania i dostarczenia  przedmiotu zamówienia na własny koszt.

- Czasu naprawy nie wlicza się do okresu gwarancji. Czas trwania gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy.

- W przypadku uszkodzeń nieobjętych gwarancją, a spowodowanych przez użytkownika, przed przystąpieniem do naprawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przewidywanych kosztach naprawy i przystąpi do niej po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

§ 4

- Wartość ogółem przedmiotu zamówienia wynosi … zł. brutto (słownie: …).

- Zapłata za dostarczone wyposażenie nastąpi po sporządzeniu protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

- Płatności dokonywane będą przelewem, w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). W przypadku wskazania przez Wykonawcę niewłaściwego rachunku bankowego w fakturze skutkującego zwrotem dokonanej płatności na rachunek Zamawiającego, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki z tego wynikające w tym skutki odsetkowe z tytułu nieterminowej płatności faktur.

- Za datę płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. W przypadku przekazania faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF) Wykonawca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia pól oznaczonych „numer umowy” oraz „referencje kupującego” w dokumencie e-faktura.

- Dane do faktury:

NABYWCA: Powiat Pułtuski, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk, NIP: 568-16-18-062;

ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury zawierającej cenę każdej sztuki dostarczonego przedmiotu zamówienia.

§ 5

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- zmiany terminu wykonania dostawy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych      do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,

- zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,

- ceny, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny,

- zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w pkt 2)-3), o zakres tych zmian.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 30 % wartości brutto umowy, określonej §4 ust. 1, w przypadku rozwiązania umowy               z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 2% wartości brutto umowy, określonej §4 ust. 1, za przedmiot zamówienia                           nie dostarczony w terminie lub dostarczony nienależycie, za każdy dzień opóźnienia (dotyczy również opóźnień w ramach reklamacji).

- Postanowienia określone w ust.1 pkt 1 i 2  nie wykluczają prawa Zamawiającego do dochodzenia                    od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ww. kar umownych z przysługującym mu wynagrodzeniem umownym.

§ 7

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące w danym zakresie.

§ 9

- Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji niniejszej umowy strony poddają                               pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego w terminie 7 dni o każdej zmianie adresu, nazwy firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym.

- Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do Wykonawcy na ostatni znany mu adres uważa               się za skutecznie doręczone z dniem powtórnego zawiadomienia o możliwości odbioru pisma,                     albo zwrotu przez pocztę z adnotacją o nieskuteczności doręczenia.

§ 10

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej „RODO”), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, że ich dane osobowe zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

- Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

- Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. dane osób wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji niniejszej umowy, wskazanych w niniejszej umowie do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.

- Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych osobowych: dane zwykłe oraz dane dotyczące następujących kategorii osób – pracowników Zamawiającego – w postaci imion i nazwisk, numerów telefonów oraz adresów mailowych, wyłącznie ww. celu realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy oraz będzie prowadził i aktualizował rejestr.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa  w art. 28 ust. 3 lit. B RODO, danych przetwarzanych w zakresie umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie pisemnej lub mailowej.

- Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego o pisemnie o fakcie usunięcia danych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

§ 11

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

- Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną cześć umowy stanowi Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

# Text boxes

## STAROSTA

## /-/ Jan Zalewski

Zatwierdził

data, 30.04.2020r.

cena oferowana minimalna brutto

W =				x 100 pkt x 60%

cena badanej oferty brutto