Pułtusk, dn. 06.04.2017r.

Do: Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”, nr sprawy: OR.272. 5 .2017.

Wyjaśnienie Nr 1 związane z treścią SIWZ

## Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśniam:

Pytanie 1: Na str. nr 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga aby obudowa bloku sterowania syreny spełniała klasę szczelności IP65 dla zastosowania wewnętrznego a IP66 dla zastosowania zewnętrznego. Wnosimy o skorygowanie ww. zapisu i dopuszczenie klasy szczelności min. IP55 dla zastosowania wewnątrz budynku a min. IP65 dla instalacji bloku sterowania na zewnątrz budynku.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 2: Na str. 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał lub wykorzystał  istniejącą instalację odgromową budynku. Pytanie: Na których, wymienionych na str. 9 i 10 obiektach, istnieje bezwzględna potrzeba wykonania nowej instalacji odgromowej ?

Odpowiedź: Instalacje odgromowe w miejscach gdzie będą montowane elementy systemu:

1. Punkty alarmowe:

- Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku, ul. Polna 7, 06-100 Pułtusk (budynek posiada instalację odgromową, trudno określić jej stan techniczny);

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 17 A, 06-100 Pułtusk (obszar objęty ochroną konserwatora zabytków, budynek posiada instalację odgromową, trudno określić jej stan techniczny);

- Miejski Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku ul. Plac Teatralny 4, 06-100 Pułtusk (obszar objęty ochroną konserwatora zabytków, budynek posiada instalację odgromową, trudno określić jej stan techniczny);

- Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk (obszar objęty ochroną konserwatora zabytków, budynek posiada instalację odgromową, trudno określić jej stan techniczny);

- Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku, ul. New Britain 1, 06-100 Pułtusk (budynek posiada instalację odgromową, trudno określić jej stan techniczny);

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pułtusku Ciepłownia Centralna, ul. Kolejowa 8, 06-100 Pułtusk (budynek posiada instalację odgromową, trudno określić jej stan techniczny);

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusku, Al. Tysiąclecia 14, 06-100 Pułtusk (budynek posiada instalację odgromową, trudno określić jej stan techniczny);

- Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusku, ul. Krajewskiego 3, 06-100 Pułtusk (budynek posiada instalację odgromową, trudno określić jej stan techniczny);

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Pułtusku, ul. Białowiejska 17, 06-100 Pułtusk (brak instalacji odgromowej);

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie, Przemiarowo 33, 06-100 Pułtusk (budynek posiada instalację odgromową, trudno określić jej stan techniczny);

- Świetlica wiejska w Trzcińcu, Trzciniec 17, 06-100 Pułtusk (budynek posiada instalację odgromową, trudno określić jej stan techniczny);

- Świetlica wiejska w Białowieży, Białowieża 15, 06-100 Pułtusk (brak instalacji odgromowej);

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie, Płocochowo 92, 06-100 Pułtusk (budynek posiada instalację odgromową, trudno określić jej stan techniczny);

- Świetlica wiejska w Kacicach, Kacice 24B, 06-100 Pułtusk (budynek posiada instalację odgromową, trudno określić jej stan techniczny);

- Świetlica wiejska w Grabówcu, Grabówiec 16, 06-100 Pułtusk (brak instalacji odgromowej);

- Urząd Gminy Obryte, Obryte 185, 07-215 Obryte (budynek posiada instalację odgromową);

- Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem - Szkoła filialna w Zambskach Kościelnych, Zambski Kościelne 33, 07-215 Obryte (budynek posiada instalację odgromową);

- Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem - Szkoła filialna w Sokołowie Włościańskim, Sokołowo Włościańskie 63, 07-215 Obryte (budynek posiada instalację odgromową);

- Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica (budynek posiada instalację odgromową, trudno określić jej stan techniczny);

- Remiza OSP w Dzierżeninie, Dzierżenin 59, 06-114 Dzierżenin (budynek posiada instalację odgromową, trudno określić jej stan techniczny);

- Remiza OSP w Gzowie, Gzowo 26, 06-114 Dzierżenin (brak instalacji odgromowej).

2. Powiatowy element sterowania, oprogramowanie sterujące:

      - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 19, 06-100 Pułtusk (obszar objęty ochroną konserwatora zabytków, budynek posiada instalację odgromową).

3. Urządzenia sterowania przeznaczone dla gmin, oprogramowanie sterujące:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Staszica 35, 06-100 Pułtusk (obszar objęty ochroną konserwatora zabytków, budynek posiada instalację odgromową, trudno określić jej stan techniczny);

- Urząd Gminy Obryte, Obryte 185, 07-215 Obryte (budynek posiada instalację odgromową);

- Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica (budynek posiada instalację odgromową, trudno określić jej stan techniczny).

Pytanie 3: Czy zamawiający może zmienić termin wykonania przedmiotu zamówienia na maksymalnie 90 dni od daty podpisania umowy? Wydłużenie terminu realizacji zamówienia pozwoli na przygotowanie przez nas korzystnej dla zamawiającego oferty. Dodatkowo uważamy, że zbyt krótki termin realizacji zamówienia może mieć niekorzystny wpływ na jakość prac instalacyjnych. Uprzejmie informujemy, że mamy interes w uzyskaniu zamówienia oraz mamy zamiar wziąć udział w przedmiotowym zamówieniu, natomiast uważamy, że aktualna treść SIWZ uniemożliwia nam złożenie  konkurencyjnej oferty. Zgodnie z art. 7 ustawy zamawiający ma obowiązek przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy pzp. Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję np. poprzez eliminację mniejszych firm, którym zależy na dokładnym wykonaniu przedmiotu zamówienia. Przestrzeganie zasady wyrażonej w art. 7 ustawy polega na stosowaniu jednej miary do wszystkich wykonawców znajdujących się w tej samej lub podobnej sytuacji. Zapisy w SIWZ powinny być  sprecyzowane przez zamawiającego w taki sposób, który nie eliminuje z góry pewnego kręgu podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne, tzn. powinny być obiektywne, niedyskryminacyjne, nieograniczające konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia na maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona stosownych zmian treści SIWZ oraz treści ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści SIWZ

## Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ w brzmieniu jak niżej:

§4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„ Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 70 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca może zaoferować krótszy termin wykonania, co zostanie ocenione zgodnie z §13 ust. 5 SIWZ.”

w OFERCIE tiret 6 otrzymuje brzmienie”

- „Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie …… dni od daty podpisania umowy (max. 70 dni).”

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnym Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Nowy załącznik OFERTY do pobrania na stronie www.bip.powiatpultuski.pl

Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści ogłoszenia

## Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dokonuje zmian treści ogłoszenia w brzmieniu jak niżej:

| Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 59957 - 2017 z dnia 2017-04-06 r. OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 56273-2017 Data: 31/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, Krajowy numer identyfikacyjny 13037772900000, ul. ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 921 266, e-mail sekretariat@powiatpultuski.pl, faks Adres strony internetowej (url): www.powiatpultuski.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: II Punkt: 8 W ogłoszeniu jest: Okres w dniach: 60 W ogłoszeniu powinno być: Okres w dniach: 70 |  |
| --- | --- |

Z poważaniem

STAROSTA

/-/ Jan Zalewski

Wyjaśnienie oraz zawiadomienia otrzymują Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zamieszcza się je na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.powiatpultuski.pl

OR.272. 5 .2017

Wykonawca:

nazwa   ..............................................................................................

adres    ul. .................................................... 	miejscowość ..........................................

kod pocztowy ......-.......... 	województwo ......................................

REGON ............................................................... 	NIP .......................................................

tel. ......................................................................	fax. .......................................................

Internet: http:// ...................................................	e-mail ......................................

O  F  E  R  T  A

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na :

## „BUDOWĘ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA POWIATU PUŁTUSKIEGO”

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową

…………………………………… zł netto

VAT……% w kwocie ................... zł

……………………………………zł brutto

Słownie …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... .zł brutto, zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Oświadczamy, że:

- Uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia,

- Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia,

- Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ww. ustawy.

- Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w formie przelewu w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. W przypadku braku przekazania środków na konto Zamawiającego przez Instytucję Współfinansującą zrealizowanie płatności nastąpi w ciągu 14 dni od daty ich wpływu na konto Zamawiającego, bez odsetek.

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie …… dni od daty podpisania umowy (max. 70 dni).

- Udzielimy gwarancji na okres  ….. miesięcy (min. 60 miesięcy, max. 96 miesięcy).

- Zapoznaliśmy się i akceptujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelką dokumentację i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- Akceptujemy termin związania ofertą.

- Zamówienie wykonamy sami / z udziałem podwykonawców w zakresie ............../*.

- Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest/są/*:

1. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ....................................................................

2. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ....................................................................

- Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są/*:

1. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ...................................................................

2. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ...................................................................

Integralną częścią oferty są załączniki:

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Na ..........  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

........................... dnia............2017r.                              .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

* niepotrzebne skreślić